## Slide 1: Opening Slide
Vorausschauende Instandhaltung von Gasturbinen mit KI
27.10.2022
Ph.D. Cand. Fabian Legl
Notes: Teil des KI Engineering Teams bei IfTA
Kurzer Einblick Usecases

## Slide 2: Unternehmensprofil der IfTA GmbH
Systeme in 57 Ländern
600 Schwerlast GTs
≈ 6% der weltweiten elektrischen Stromerzeugung
Gegründet 1996 in München
Unabhängiges Unternehmen mit
  Forschung & Entwicklung
  Produktion
  Support
  Vertrieb
Anwendungsfälle
  Gas- und Dampfturbinen
  Verbrennungsmotoren
  Prüfstände
  Schwingungsmessung

## Slide 3: Gasturbinen-Überwachung & Schutz
Verbrennungs-Schwingungen
Rotor- & Torsions-
Schwingungen
Verdichterschäden
Quelle: www.siemens-energy.com
Körperschall
Time
Threshold
Condition Index
Damage
Source: http://www.rbts.com
Source: http://www.rbts.com
Hardware
Software
Notes: 13x6x8
100erte MW Leistung

## Slide 4: Verbrennungsschwingungen
Simulation von Malte Merk, TFD/TUM
Notes: Swirl-Stabilized Flames Exhibit Complex Acoustic Response
Man sieht allerdings recht viel in dem Video: Wirbestrukturen als weiße Fäden (Q-kriterium), Wäremefreisetzungsrate (an Rückwand projiziert->rot), Equivalenzverhältnis (an Boden projiziert->grün) und die akustische Schwankung sieht man auch irgendwie (ich glaube das Volumen wird semi-transparaent eingefärbt)

## Slide 5: Use-Case: vorausschauende Instandhaltung
Überwachung von Verbrennungsschwingungen
Vorteile:
  Probleme können frühzeitig bei geplanten Turbinen-Stopps behoben werden
  Folgeschäden können vermieden werden
  Keine Strafzahlungen wegen ungeplanter Ausfälle
  Geringere Kosten
Hürden:
  Große Datenmengen
  Explainable Artificial Intelligence
  Saisonalität + Alterung
Notes: - Betreiber können tauschen

## Slide 6: Use-Case: vorausschauende Instandhaltung
Bisher
Diverse Algorithmen
  Erkennen nicht alle Fehler/Defekte
  Detektion erst wenn das Problem auftritt
Experten überprüfen Daten
  Sehr zeitintensiv
  Fehler/Defekte oft nur schwer in den Daten sichtbar

## Slide 7: Use-Case: vorausschauende Instandhaltung
Überwachung von Verbrennungsschwingungen
Zeit
gut
gut
gut
schlecht
Brennkammer 1
Brennkammer 2
Zeitpunkt A
Zeitpunkt B
Druck

## Slide 8: Aufbau / Datenfluss
Brennkammer-Daten 14 Sensoren ≈ 20 kHz ≈ 80 GB/Tag
Gasturbinen-Daten > 100 Signale ≈ 1 Hz ≈ 1,3 GB/Tag
Gasturbine
IfTA ArgusOMDS
Gasturbinen-Steuerung
Quelle: powergen.gepower.com

## Slide 9: Aktuelle Resultate
Reale Daten
schlecht /
defekt
gut /
intakt
Anomalie Level
Frequenz
Zeit in Tagen zum Defekt
geplanter
Turbinen-Stopp
Notes: Eine Brennkammer
Tag 0 Abschaltung
Großer Schaden (normale Betriebs-Parameter)
Bis jetzt keine Überwachung des Schadens
Raster auf Daten, nur Fokus auf gewisse Daten
NUR LEVEL!!
Wie schön wenn man schon gewusst hätte, dass Stopp

## Slide 10: KI Transfer Plus
Allgemein KI
Besseres Verständnis zum Thema KI im Unternehmen
Herangehensweise
  Management-Sicht
  Engineering-Sicht
Roadmap KI
Quelle: https://i.redd.it/p8vfaxqrfud31.jpg

## Slide 11: KI Transfer Plus
Daten
Große Datenbasis ist Grundlage für die meisten KI Anwendungen
Wichtige Eigenschaften der Daten
  Qualität
  weite Streuung (z.B. verschiedene Gasturbinen)
  Datenstruktur / Datenformat
 größerer Fokus auf Datenbeschaffung
Quelle: https://me.me/i/insufficient-data-none-13390043
Notes: Mehr als 300TB Daten
Circa 4 Jahre Betrieb

## Slide 12: Seit KI Transfer Plus
Aufbau einer dedizierten KI-Abteilung
Vom „Prototyp“ zum fertigen Produkt
Diverse Kundengespräche
Erste Testanlage